附件1：

经管系综合实训基地基建要求

一、实训楼总体要求

1、将现有隔墙、卫生间全部打通，仅一楼西南两间保留，改造成男、女厕所并改建化粪池。

2、屋顶整体做两遍防水处理；

3、所有墙壁做防水、满刮腻子2遍、齐艳丽乳胶漆粉刷2遍；

4、两边楼梯加固、栏杆改刷黄色漆；

5、地下渗水处理、下水道改造；

6、实训楼外墙贴瓷砖。

二、一层基建要求

1、实训室一楼开3米大门，大门位置通大路，采用门禁系统；

2、厕所东北角留一总门，里面隔出男、女厕所，分别留门；

3、利用一层北部楼梯下方建一间值班室，值班室装防盗门；

4、沿一层东墙留1.5-2米通道，一层南部楼梯与京东实训室间留1.5-2米通道，京东实训室南墙、电子商务策划训练室北墙、两个实训室东墙采用钢化玻璃高隔墙，底座做40厘米水泥墙；

5、两个实训室中间隔墙采用轻钢龙骨轻质材料，垫2.2×1.2岩棉；

6、两个实训室分别在东墙留门，采用门禁系统；

7、需要布置的电话线插口、网口、普通插座、空调柜机插座见一楼平面图标注；

8、实训室做吊顶，用吸顶灯，用遮光窗帘。

三、二层基建要求

1、商务礼仪模拟训练室南墙、ERP沙盘模拟实训室北墙、西餐厅与茶艺厅高1.2米中间隔断用钢化玻璃，其余隔墙用轻钢龙骨轻质材料，垫2.2×1.2岩棉；

2、商务礼仪模拟实训室、ERP沙盘模拟实训室中间承重柱做成圆柱，用仿大理石面铝扣板、轻材龙骨；

3、商务礼仪模拟实训室、西餐厅、茶艺厅铺1.2厚复合地板；

4、商务礼仪模拟实训室、ERP沙盘模拟实训室用门禁系统，商务礼仪实训室与西餐厅、茶艺厅之间做门禁。

5、二层西北角隔出一间办公室，墙用轻质材料，装防盗门；

6、需要布置的电话线插口、网口、普通插座、空调柜机插座见二楼平面图标注；

7、实训室做吊顶，用吸顶灯，用遮光窗帘。

四、三层基建要求

1、审计实训室南墙、会计实训室北墙用钢化玻璃高隔墙，审计实训室与会计实训室中间隔墙用轻钢龙骨轻质材料，垫2.2×1.2岩棉；

2、审计实训室南墙、会计实训室北墙用门禁系统，审计实训室与会计实训室中间做门禁系统；

3、审计实训室南墙、会计实训室中间承重柱做成圆柱，用仿大理石面铝扣板、轻材龙骨；

4、三层审计实训室、会计实训室铺1.2厚复合地板；

5、三层西北角隔出一间办公室，墙用轻质材料，装防盗门；

6、需要布置的电话线插口、网口、普通插座、空调柜机插座见三楼平面图标注；

7、实训室做吊顶，用吸顶灯，用遮光窗帘。

经济与管理系

2014年3月12日